ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้

เรื่อง  สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง

------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Netword Camara ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป จำนวน 8 ชุด พร้อมติดตั้ง ราคากลาง 900,000 บาท (ตามรายละเอียดคุณสมบัติแนบท้ายประกาศฯ)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

- ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนของผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิต

๓.  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๕8  ถึงวันที่ 8  ธันวาคม ๒๕๕8  โดยยื่นซอง ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๕8  ถึงวันที่ 8  ธันวาคม ๒๕๕8ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอสวีชั้น ๒) ในวันที่ 8  ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – 11.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอสวีชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา  ราคาชุดละ 80๐ บาท  ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 8  ธันวาคม 2558 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.wisaitai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077-510859

ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕8

(ลงชื่อ)

(นายชวลิต  อาจหาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้

หมายเหตุ การซื้อหรือการจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลบังคับและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/๒๕๕9

การซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)พร้อมติดตั้ง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ลงวันที่ 26  พฤศจิกายน  ๒๕๕8

---------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "องค์การบริหารส่วนตำบล"  มีความประสงค์  จะสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Netword Camara ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป จำนวน  8 ชุด พร้อมติดตั้ง (ตามรายละเอียดคุณสมบัติแนบท้ายประกาศฯ)

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒  แบบใบเสนอราคา

๑.๓  แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔  แบบหนังสือค้ำประกัน

(1) หลักประกันสัญญา

(2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า

๑.๕ บทนิยาม

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.6 แบบบัญชีเอกสาร

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

๒.2  ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนของผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในในบัญชรรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5

๒.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้

- 3 -

๓.  หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ

เสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ

๓.๑  ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ข้อ  (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนการค้าหรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. ๒๐ (กรณีจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔.  การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่งด้วย

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้

/ราคาที่เสนอ...

- 4 -

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 15 วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 20 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกล้องวงจรปิด (CCTV)และเครื่องบันทึกภาพไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ “องค์การบริหารส่วนตำบล” จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล

๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา”  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่        1/๒๕๕9”  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่   8  ธันวาคม  2558 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอสวีชั้น ๒) ในวันที่ 8  ธันวาคม ๒๕๕8 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑1.๓๐ น.

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  ๑.๕ (๒)  และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอสวีชั้น ๒)  ในวันที่ 9  ธันวาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป

/การยื่นอุทธรณ์...

- 5 -

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้าย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ “องค์การบริหารส่วนตำบล”  เท่านั้น

๕.๓ “องค์การบริหารส่วนตำบล”  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อของผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของ  “องค์การบริหารส่วนตำบล”

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ “องค์การบริหารส่วนตำบล”  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๕.๕  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ “องค์การบริหารส่วนตำบล” เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  มิได้ รวมทั้ง  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น

/5.6 ในกรณี...

- 6 -

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  ๔.๗  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๕  องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๗ และองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖.  การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓  ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ  หรือ  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตาม ข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ  “องค์การบริหารส่วนตำบล”   ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วัน ทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน  เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (1)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐  ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

/8. การรับประกัน...

- 7 -

๘.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคา  ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ ในข้อ  ๑.๓  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1  ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๙.๑  เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลบังคับและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

๙.๒  เมื่อ  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน  ๗  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๔ “องค์การบริหารส่วนตำบล”  สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้

26  พฤศจิกายน  ๒๕๕8

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ......../2559

โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้  ลงวันที่      เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558

คุณลักษณะความต้องการทั่วไป

- องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้มีประสงค์จะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ชนิด IP /Network Camera จำนวน  8 ชุด  ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป หรือ Full HD 1080P หรือดีกว่า ระบบการบีบอัดภาพ แบบ H.264 เครื่องบันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (Network Video Recorder) มีระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 30 วัน ความละเอียดของการบันทึกภาพ SD ไม่น้อยกว่า 25 CIF  , HD ไม่น้อยกว่า 1080P  อัตราความเร็วการบันทึก SD ไม่น้อยกว่า 25 เฟรมต่อวินาที HD ไม่น้อยกว่า 15 เฟรมต่อวินาที และต้องมีหนังสือรับรองการส่งมอบ Software Development Kit (SDK)จากเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) กลางที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด

- ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องดำเนินการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)และติดตั้งพร้อมทดสอบระบบ ตามรายละเอียดและความต้องการของข้อกำหนดนี้ รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

- ผู้เสนอราคาต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เป็นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม มีความทนทานต่อการใช้งาน หากมีสิ่งอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในใบรายการ หากจำเป็นต้องใช้เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงให้เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- ผู้เสนอราคาต้องทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยภาพกล้องวงจรปิดต้องสามารถแสดงภาพได้ทุกกล้องพร้อมกัน

รายละเอียดจำนวนอุปกรณ์

ผู้เสนอราคาต้องจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมด จำนวนอุปกรณ์ที่ทำการติดตั้งมีอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

| 1. | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2 | จำนวน | 8 | ชุด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านระบบเครือข่าย(NVRNetwork Video Recorder) | จำนวน | 1 | ชุด |
| 3. | ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลระบบกล้องวงจรปิด | จำนวน | 1 | ชุด |
| 4. | จอแสดงภาพสีสำหรับระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| 5. | ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล | จำนวน | 1 | ชุด |
| 6. | เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับติดตั้งภายในตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| 7. | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) สำหรับติดตั้งภายในตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| 8. | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) สำหรับติดตั้งภายในตู้พักอุปกรณ์ CCTVOutdoor | จำนวน | 2 | เครื่อง |
| 9. | สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Outdoor Drop Wire พร้อมติดตั้ง | จำนวน | 600 | เมตร |
| 10. | แผงกระจายสายไฟเบอร์ออฟติก | จำนวน | 1 | ชุด |
| 11. | ชุดแชสซีสำหรับใช้ติดตั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณ Media Converter | จำนวน | 1 | ชุด |
| 12. | สายไฟเบอร์ออฟติก6 หรือ 12 Core ชนิด Single-Mode outdoorพร้อมติดตั้ง | จำนวน | 4,500 | เมตร |
| 13. | อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก Media Converter | จำนวน | 12 | ชุด |
| 14. | ตู้พักอุปกรณ์ CCTVOutdoor | จำนวน | 6 | ชุด |
| 15. | อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ | จำนวน | 6 | ชุด |
| 16. | อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน Power over Ethernet(PoE) | จำนวน | 2 | ชุด |
| 17. | อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 1เฟส 2สาย 240V พร้อมกราวด์บาร์ (GND) | จำนวน | 1 | ชุด |
| 18. | ชุดโต๊ะและเก้าอี้ | จำนวน | 1 | ชุด |
| 19. | ชุด Software Development Kit (SDK) | จำนวน | 1 | ชุด |

ข้อกำหนดด้านคุณลักษณะเฉพาะระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System)

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2

  - เป็นกล้องวงจรปิดสำหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ (Fixed Network Camera)

  - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

  - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

  - ใช้เทคโนโลยี Day/Night สำหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

  - สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ

  - มีความไวแสงน้อยที่สุดไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

  - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

  - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

  - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้

  - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือSuper Dynamic Range) ได้

  - สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

  - ได้รับมาตรฐานOnvif (Open Network Video Interface Forum)

  - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าและสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)ในช่องเดียวกันได้

  - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือMicroSD Card

  - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐานIP66 หรือดีกว่า

  - ได้รั้บมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

  - ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ พร้อมแสดงเอกสาร เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในการสำรองอะไหล่และการบริการหลังการขาย ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านระบบเครือข่าย(NVRNetwork Video Recorder)

  - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ

  - รองรับการบันทึกภาพจากกล้อง IP CAMERA ได้ไม่น้อยกว่า 16 กล้อง

  - รองรับฮาร์ดดิสก์ (HDD) ได้ไม่น้อยกว่า 8 ลูก ทั้งนี้ขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์ (HDD) ที่ติดตั้งต้องไม่น้อยกว่า 8 TB โดยต้องมีเครื่องหมายการค้าและรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตรงตามที่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์บันทึกข้อมูลผ่านเระบบครือข่าย (NVR) กำหนดไว้เพื่อความมีเสถียรภาพสูงสุด สำหรับการทำงานของอุปกรณ์บันทึกข้อมูลผ่านเระบบครือข่าย(NVR)

  - สามารถบันทึกภาพได้ที่ 25 fps หรือดีกว่า

  - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 X 1,080 Pixels หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 Pixels (2 MPixels)

  - รองรับรูปแบบการบันทึกภาพแบบ H.264 หรือ MPEG-4 ได้เป็นอย่างน้อย

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และมีหน่วยความจำหลัก(RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

  - อัตราการส่งข้อมูล Throughput ไม่น้อยกว่า 400 Mbps

  - บันทึกได้หลายรูปแบบ เช่น บันทึกตามกำหนด, ตั้งเวลาการบันทึก, บันทึกเมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือ บันทึกเมื่อมีการบุกรุก

  - สามารถต่อจอภาพแสดงผลผ่านพอร์ท HDMI และ VGA ได้เป็นอย่างน้อย

  - รองรับ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 4 Port

  - สามารถดูภาพผ่าน Browser ได้ไม่น้อยกว่า 16Channel พร้อมกัน

  - สามารถเข้าดูภาพและตั้งค่าต่างๆ ของตัวเครื่องผ่านระบบ Network ได้

  - สามารถดูภาพย้อนหลัง โดยระบุวันเวลาและกล้อง โดยสามารถซูมภาพและกำหนดความเร็วในการดูภาพย้อนหลังได้

  - สามารถบันทึกถ่ายโอนข้อมูลจาก NVR ไปยังสื่ออื่น ที่สามารถเปิดดูใน PC ได้ในรูปแบบ AVI หรือ MPEG-4 เป็นอย่างน้อย

  - มี LAN Port RJ-45 ชนิด Gigabit Ethernetที่สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ท และรองรับฟังก์ชั่น Load-balancing

  - รองรับการต่อ HDD แบบ RAID 5,RAID 6ได้ หรือดีกว่า

  - สามารถสร้าง UserAccount  และกำหนดสิทธิ์ของแต่ละ user ได้

  - มีระบบบันทึก User Log-in ที่สามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานได้

  - มีระบบการเก็บ Log ไฟล์ต่าง ๆ ของตัวเครื่อง

  - ตัวเครื่องสามารถแชร์ไฟล์ผ่านระบบ Network ได้

  - มีระบบ DDNS Support และ NTP Server

  - รองรับการเข้าถึงไฟล์ที่บันทึกผ่านโปรโตคอล SMB, CIFS, HTTP และFTP ได้เป็นอย่างน้อย

  - สามารถแสดงภาพย้อนหลังสำหรับกล้อง IP Camera ขนาดความละเอียด 2 ล้านพิกเซล 8 กล้องได้ในระยะเวลา 30 วันเป็นอย่างน้อย

  - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE และ FCC เป็นอย่างน้อย

  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

  - ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย สำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ พร้อมแสดงเอกสาร เพื่อประโยชน์ในการสำรองอะไหล่และการบริการหลังการขาย ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

- ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระบบกล้องวงจรปิด

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจำ แบบ L3Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย

  - มีหน่วยประมวลผลภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

  - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

  - จอภาพแบบ LED มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว(วัดในแนวทะแยง) รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 X 1,080 PixelsมีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hzจำนวน 1 หน่วย

  - เม้าท์แบบแสง(Optical Mouse) และแป้นพิมพ์มาตรฐานที่มีการแสดงปุ่มตัวอักษรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างถาวรบนแป้นพิมพ์ จำนวน อย่างละ 1 หน่วย

  - ตัวเครื่อง แป้นพิมพ์ เม้าท์ และจอภาพแสดงผล ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน

  - มีแผ่น CD ซอฟแวร์ควบคุมอุปกรณ์(Driver) หรือ Website สำหรับ Download ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์

  - เครื่องสำรองไฟฟ้า ที่มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 หน่วย

  - ติดตั้งชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดโดยทุกโปรแกรมต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และพร้อมใช้งานร่วมกับระบบกล้องวงจรปิด

  - มีการรับประกันสินค้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

- จอแสดงภาพสีสำหรับระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

  - เป็นจอแสดงผลภาพแบบจอแบนชนิด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว (วัดในแนวทะแยง)

  - มีความละเอียดของการแสดงผลภาพไม่ต่ำกว่า 1920 x 1080 Pixels หรือดีกว่า

  - มีช่องต่อ HDMI, PC Input, AV เป็นอย่างน้อย

  - มีชุดจับยึดจอภาพกับผนัง

  - มีการรับประกันสินค้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

  - เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 27U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 139 เซนติเมตร มีกุญแจปิดล็อกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

  - โครงสร้างทำจากโลหะไม่เป็นสนิมมีความแข็งแรงพร้อมกับฐานตู้มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายตู้ได้สะดวก

  - มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง

  - มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว

  - มีการรับประกันสินค้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

- เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับติดตั้งภายในตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

  - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA หรือดีกว่า

  - มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-20% หรือดีกว่า

  - มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-10% หรือดีกว่า

  - สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

  - มีการรับประกันสินค้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) สำหรับติดตั้งภายในตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

  - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-TX จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง

  - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

  - เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่อออกแบบมาสำหรับติดตั้งใน Rack  มาตรฐาน 19” ได้

  - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

  - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE และ FCC เป็นอย่างน้อย

  - มีการรับประกันสินค้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) สำหรับติดตั้งภายในตู้พักอุปกรณ์ CCTVOutdoor

  - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-TX จำนวนไม่น้อยกว่า5ช่อง

  - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

  - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

  - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE และ FCC เป็นอย่างน้อย

  - มีการรับประกันสินค้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

- สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Outdoor Drop Wire พร้อมติดตั้ง

  - เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 5E (Unshielded Twisted Pair) หรือดีกว่า ที่มีคุณสมบัติตาม  มาตรฐาน TIA/EIA 568-B.2, ISO/IEC 11801:2002,EN 502883-1 , ICEA S-90-661เป็นอย่างน้อยและมีสาย Drop Wire

  - รองรับการใช้งานGigabit Ethernet, 155 Mbps ATM, TPDDI, ISDN, Broadband, VoIP, POE เป็นอย่างน้อย

  - มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 20 ปี จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

- แผงกระจายสายไฟเบอร์ออฟติก

  - เป็นแผงกระจายสายไฟเบอร์ออฟติก ขนาด 24 ช่อง หรือดีกว่า

  - เป็นแผงกระจายสายไฟเบอร์ออฟติกที่ยึดติดบน Rack 19 นิ้ว

  - ต้องมีถาดรองรับการเก็บสายให้เรียบร้อย และมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่น แมลงและหนู

  - ติดตั้งแผงกระจายสายไฟเบอร์ออฟติกเข้ากับตู้เหล็กสำหรับติดตั้งอุปกรณ์

- ชุดแชสซีสำหรับใช้ติดตั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณ Media Converter

  - มีช่องสำหรับติดตั้งและจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์แปลงสัญญาณได้จำนวน 10ช่องหรือมากกว่า

  - มี ไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน

  - สามารถติดตั้งใน Rack  มาตรฐาน 19 นิ้วได้

  - ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์แปลงสัญญาณMedia Converter

  - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE และ FCC เป็นอย่างน้อย

  - มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

- สายไฟเบอร์ออฟติก6 หรือ 12 Core ชนิด Single-Mode outdoor พร้อมติดตั้ง

  - เป็นสายไฟเบอร์ออฟติกชนิด Single-mode ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801,TIA/EIA-568-B.3 และ ITU-T G.652D เป็นอย่างน้อย

  - เป็นสายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 6 หรือ 12 Core หรือมากกว่า

  - เป็นสายไฟเบอร์ออฟติกชนิดติดตั้งภายนอก

  - รองรับแรงดึงสูงสุดขณะติดตั้ง/ใช้งาน ที่ 1,200/600 นิวตัน หรือดีกว่า

  - ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้

- Tensile Performance Loading Test (การทดสอบแรงดึง Loading ประสิทธิภาพ)

- Impact Test (ทดสอบผลกระทบ)

- Torsion Test (การทดสอบแรงบิด)

- Repeated Bending Test (การทดสอบการดัดซ้ำ)

- Water Penetration Test (ทดสอบการเจาะน้ำ)

- Temperature Cycling Test (ปั่น Roll ทดสอบอุณหภูมิ)

12.6	ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอน(Attenuation Coefficient)≤ 0.35 dB/Km @ 1310 nm,

≤ 0.22 dB/Km @ 1550 nm.

12.7	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

12.8	มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 20 ปี จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

- อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกMedia Converter

  - เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณจากสาย UTP เป็นสัญญาณที่สามารถใช้กับสาย Fiber Optic แบบ Single-Mode ได้

  - รองรับมาตรฐานIEEE802.3abและ IEEE802.3z หรือดีกว่า

  - มีพอร์ทสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ UTP ที่มีคุณสมบัติเป็น10/100/1000 Base-TX

  - มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ Fiber Optic ที่มีคุณสมบัติเป็น Gigabit Port

  - สามารถรองรับการเชื่อมโยงเครือข่ายไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร

  - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE และ FCC เป็นอย่างน้อย

  - มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

- ตู้พักอุปกรณ์ CCTVOutdoor

  - เป็นกล่องตู้พักอุปกรณ์ กระจายกล้องและสายใยแก้วนำแสง ในระบบ CCTV Outdoor

  - ตัวตู้ทำด้วยวัสดุป้องกันการเกิดสนิม และมีกุญแจปิดล็อก

  - ฝาตู้และหลังคาตู้มี Shield ยางรอบตู้เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เข้าภายในตู้

  - ภายในตู้มี Cable Wire Guide สำหรับยึดสายให้เรียบร้อย

  - ภายในตู้มีแผ่นรอง ( Plate ) สามารถถอดได้ สำหรับใช้ยึดอุปกรณ์ที่จะติดตั้งภายในตู้ได้

  - มีสายกราวด์ เชื่อมต่อระหว่างตัวตู้กับฝาตู้

  - มีการรับประกันสินค้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

  - มีอุปกรณ์ประกอบสำหรับป้องกันกระแสไฟฟ้ากระชาก(Surge Protection) ที่มีการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน IEC61643-1

- อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่

  - เป็นอุปกรณ์สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับกล้อง IP Camera และอุปกรณ์ Outdoor ทั้งหมด

  - ไฟฟ้าขาเข้า 220 VAC 50 Hz. หรือตามมาตรฐานการจ่ายกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย

  - ไฟฟ้าขาออกมีคุณสมบัติตามที่กล้อง IP Camera และอุปกรณ์อื่น ๆ กำหนด

  - มีระบบป้องกันการ Short Circuit และ Over Load

  - Battery เป็นแบบ Sealed Load acid

  - มี Battery Charger และอุปกรณ์ป้องกัน

  - มีสัญญาณไฟบอกสภาวะการทำงาน

  - สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่ Full Load เมื่อกระแสไฟฟ้าหลักดับไม่น้อยกว่า 30 นาที

  - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 1291 – 2545 และ ISO9001

  - มีการรับประกันสินค้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

- อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน  Power over Ethernet(PoE)

  - เป็นอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านสายแลนPower over Ethernet(PoE)

  - สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือตามความต้องการของกล้อง IP Camera ที่ใช้ในระบบ

  - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE และ FCC เป็นอย่างน้อย

  - มีการรับประกันสินค้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

- อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 1เฟส 2สาย 240V พร้อมกราวด์บาร์ (GND)

  - มีระบบ Circuit Breaker เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรตรงตามมาตฐาน IEC60898

  - มีระบบป้องกันไฟกระชาก ออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน IEC61643-1

  - Body ออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน มอก.1436-2540

- ชุดโต๊ะและเก้าอี้

  - โต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า 120(W) x 60(D) x 75(H) เซ็นติเมตร

  - เก้าอี้หุ้มด้วยหนังมีที่วางแขนพนักพิง และมีลูกล้อที่ขา

- ชุด Software Development Kit (SDK)

  - ชุด Software Development Kit (SDK) ของกล้อง IP Camera ที่ใช้ในโครงการนี้ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) กลางที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตได้ เป็นแผ่น CD หรือ DVD จำนวน 1 แผ่น

  - ชุด Software Development Kit (SDK) ของอุปกรณ์บันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย(NVR) ที่ใช้ในโครงการนี้ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) กลางที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตได้ เป็นแผ่น CD หรือ DVD จำนวน 1 แผ่น

  - ต้องมีหนังสือรับรองการส่งมอบ Software Development Kit (SDK)จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

หมายเหตุชุด Software Development Kit (SDK) ไม่ใช่ Software Management อุปกรณ์ IP Camera หรือ NVR แต่เป็นชุด Software ที่นำมาใช้เพื่อพัฒนา Application หรือเขียนโปรแกรมสำหรับติดต่อและควบคุมอุปกรณ์IP Camera หรือNVR ต่อไปในอนาคต ตามข้อปฏิบัติเพิ่มเติมในการจัดหาระบบหรือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความต้องการงานติดตั้ง

1.		ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ และระบบต่างๆ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดไม่อยู่ในข้อกำหนดนี้ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อให้ระบบทั้งหมดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว โดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอ

2.		ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ติดตั้งกล้อง แขนยึดกล้องพร้อมตู้ควบคุมกล้อง ตลอดจนจัดหา และติดตั้งวัสดุ สายไฟ อุปกรณ์ต่างๆ จนทำให้ระบบกล้องวงจรปิดสามารถใช้งานได้

3.		การติดตั้งเคเบิลแบบแขวนอากาศ ให้แขวนไปกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือเสาของหน่วยงาน ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดยการติดตั้งขอพาดสาย และการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าทางหน่วยงานจะเป็นผู้ประสานงานกับทางการไฟฟ้าในเขตพื้นที่นั้น

4.		ให้ติดตั้งป้ายบอกระยะความสูงของสายเคเบิล กรณีมีการยึดโยงข้ามถนน ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

5.		หากการติดตั้งสายเคเบิล หรือจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลน ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อขอความเห็นชอบจากหน่วยงานก่อน จึงจะดำเนินการต่อไปได้

6.		การดูแลและการรับประกันภายหลังการติดตั้งอุปกรณ์ และระบบต่างๆ ที่ผู้เสนอราคาได้เสนอให้แก่หน่วยงาน จะต้องรวมถึงความเสียหายจากความบกพร่องในการติดตั้ง และจากการใช้งานตามปกติ เว้นแต่เกิดจากภัยธรรมชาติ และความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากความชำรุด หรือเสียหายของอุปกรณ์เอง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีทั้งนี้หากมีการระบุการรับประกันผลิตภัณฑ์ชิ้นใดที่ระบุไว้มากกว่า 1 ปี ให้ถือเอากำหนดการรับประกันตามระยะเวลาที่ระบุไว้

7.		ต้องมีการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในการใช้งาน และการดูแลรักษาระบบกล้องวงจรปิด ก่อนการส่งมอบงาน และต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานระบบเป็นภาษาไทยให้กับหน่วยงาน จำนวน 2 ชุด พร้อมทั้ง แผ่น CD เอกสารคู่มือนี้อีก 1 ชุด

8.		กำหนดระยะเวลา การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)พร้อมอุปกรณ์การทำงาน และติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

9.		เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำแบบแปลนการเชื่อมต่อระบบ CCTVตามแบบที่ได้ดำเนินการจริง 2 ชุด มอบให้หน่วยงาน

10.	อุปกรณ์ที่ติดตั้งในตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack 19”) ต้องติดตั้งกับราง และขายึดอุปกรณ์ภายในตามมาตรฐานผู้ผลิตตู้หากมีอุปกรณ์ชิ้นใดไม่สามารถยึดติดกับตัวตู้ได้ ให้ดำเนินการจัดวางอุปกรณ์นั้นอย่างเป็นระเบียบ และแข็งแรงมั่นคง

11.	เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จในการติดตั้งระบบ CCTV หากมีการชำรุดเสียหายภายในระยะเวลารับประกัน ผู้เสนอราคาต้องนำอุปกรณ์ตัวใหม่ที่มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าเดิม มาทดแทนภายใน 7 วัน จนกว่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เสียหายแล้วเสร็จ และนำกลับมาติดตั้งให้ใช้งานได้ดังเดิม